千信智造屋顶分布式光伏发电项目逆变器采购及调试服务

（二次）

询

价

文

件

重庆千信新能源有限公司

二○二五年一月二日

# 询价公告

1. 项目基本情况与询价范围

- 1.1项目名称：千信智造屋顶分布式光伏发电项目逆变器采购及调试服务。

- 1.2项目概况：重庆千信新能源有限公司（以下简称“我司”）拟在重庆千信智造科技有限公司（以下简称“千信智造”）建设安装5.6MW屋顶分布式光伏发电系统。

2.询价内容：

- 根据国家相关法律法规及我司《招标管理办法》、《采购管理办法》，拟对千信智造屋顶分布式光伏发电项目逆变器采购及调试服务进行二次询价，择优选定供应商，望具备条件的供应商积极参与，服务范围包括但不限于：

- 2.1本次采购组串逆变器共计19台，其中：300kW—320kW组串式逆变器17台；100kW组串式逆变器2台；数采装置1台，需提供设备技术资料。

- 2.2参数要求：

- 1）100KW组串式逆变器参数要求：带通信棒，出口电压400V，中国效率与最大效率不低于98%，每路MPPT最大输入电流不低于30A，输入总路数不低于15，功率因素在±0.8之间连续可调；具备防孤岛保护、输出过流保护、输入反接保护、组串故障检测与警告、交直流浪涌保护、电弧故障防护功能；具备电压电流与发电功率、功率因素等基本监测数据的有线（RS485）、无线（4G）传输功能，外壳防护等级不低于IP66，产品符合国家相关标准。

- 2）300KW—320kW组串式逆变器参数要求：带通信棒，出口电压800V，中国效率与最大效率不低于98%，输入总路数不低于24，功率因素在±0.8之间连续可调；MPPT电压范围不低于500~1500具备防孤岛保护、输出过流保护、输入反接保护、组串故障检测与警告、交直流浪涌保护、电弧故障防护功能；具备电压电流与发电功率、功率因素等基本监测数据的有线（RS485）、无线（4G）传输功能，外壳防护等级不低于IP66，产品符合国家相关标准。

- 数采装置参数要求：

- 1.支持防逆流功能，内置防雷模块，可接入设备数量20台以上，支持Rs485、PLC通信方式。

- 2.电气参数：交流供电电源100~240Vac，50Hz/60Hz，直流供电电源12V/24V。

3、投标人资格要求

- 本次询价实行资格后审，投标人应满足下列资格条件：

- 3.1投标人均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执    照，按国家法律经营（营业执照必须在有效期内）；制造商及其子、分公司和代理商均可参与投标，参与投标时只能由制造商及与其有关联的子、分公司和代理商中的一家独立法人单位参与投标，如同一品牌产品两家及以上单位参与投标均为废标。

- 3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，且经营状况良好，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结、破产状态；

- 3.3产品需具备CNAS、CMA、ILAC-MRA等认证资质。

- 报价：总价包干。费用需包含履行本次服务所需的各项费用（包括但不限于设备采购费、服务指导费、安装调试费、差旅费、企业税金等），并明确开票税率。

- 5、最高限价：本次询价采用最高限价为¥662000.00元（大写：人民币陆拾陆万贰仟元整），高于最高限价的报价无效。

6、服务时间：以合同签订为准。

- 7、投标文件递交要求：

- 7.1递交时间：2025年1月8日10时（北京时间）前将符合询价文件要求的盖章版投标文件发送至指定邮箱，视为投递成功；同时密封妥贴的纸质投标文件需在2025年1月8日10时前送达。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求的投标文件，询价人将作废标处理。

- 7.2递交投标文件邮箱地址及地点：1）电子邮件地址：cqqxxny@163.com；2）地点：重庆市渝北区星光大道98号土星商务中心B3栋7楼。

- 8、本次询价联系事项：

- 采购人：重庆千信新能源有限公司

- 联系人：柯荣华

- 联系电话：18223121626

- 电子邮件：cqqxxny@163.com

# 投标人须知

- 关于投标人：

- 对投标人的商务要求：（投标人必须达到以下全部商务要求）

- 1.1投标人均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执    照，按国家法律经营（营业执照必须在有效期内）；投标人均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营，均在有效期内；逆变器制造商及与其有关联子、分公司和代理商均可参与投标，参与投标时只能由制造商及与其有关联的子、分公司和代理商中的一家独立法人单位参与投标，如同一品牌产品两家及以上单位参与投标均为废标。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，且经营状况良好，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结、破产状态；

- 1.3产品需具备CNAS、CMA、ILAC-MRA等认证资质。

- 报价文件应包括如下内容：

目录；

- 报价函；（格式见附件1）；

- 服务方案，自拟格式提供；

- 商务文件（提供复印件，并加盖公章）：

- 企业营业执照副本；

- 投标人2021年以来相关业绩2个或以上；报价时需提供相应的资质和与本项目相关的成功案例的合同；提供《已完成同类型项目一览》；

- 投标人应将报价文件按以上所列顺序装订成册并密封包装，于截止时间之前递交正本一份和副本一份，电子版一份，在每一份报价文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

- 报价文件的有效期：报价文件从递交截止之日起，有效期为30个工作日。

- 评比办法

以综合评估法评分最高者为本次服务合格供应商，若出现同一分数，则通过对比价格、业绩及服务质量等综合确定供应商。

| 序号 | 评分内容 | 分值分配 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务部分 | 10 |  |
| 1 | 资质情况 | 4 | 满足资质要求得4分，不满足要求为废标 |
| 2 | 业绩情况 | 6 | 业绩满足有1个类似业绩要求的得3分，在此基础上每增加一个加3分，最多得6分。 |
| 二 | 技术部分 | 50 |  |
| 1 | 技术要求 | 30 | 满足询价相关服务要求，提供服务方案 |
| 2 | 服务周期 | 10 | 满足服务周期要求 |
| 3 | 付款条件 | 10 | 满足付款条件要求 |
| 三 | 价格部分 | 40 |  |
| 1 | 收费金额 | 40 | 以最低报价为满分，比最低价每高1%减1分，最低扣至0分，不足1%保留至小数点后两位。 |
| 合计 |  | 100 |  |

6.付款方式：

### 合同签订后五个工作日内预付相应货款30%；现场完成交货验收后，供货方提供3%的壹年期银行保函作为质保金，买方五个工作日内支付相应货款总价的70%。每笔款项支付，以甲方收到乙方提供的相应等额、合法、有效的增值税专用发票为前提。

### 注：报价文件中需要文字响应是否同意或满足服务时间、付款方式等。如：我司对贵司提出的服务时间及付款方式无异议。

### 7.关于报价无效

有下列情况之一出现的投标文件，将视为报价无效：

8.1报价文件未密封。

8.2报价函无单位盖章和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴。

8.3报价文件不完整、不真实或未对谈判文件做出实质的响应导致报价无效。

8.4报价文件附有招标采购单位不能接受的条件。

8.5报价文件逾期送达。

第三部分 附件

附件1  报价函

致：重庆千信新能源有限公司

根据贵方发布的千信智造屋顶分布式光伏发电项目逆变器采购及调试服务询价文件，本人代表投标人         （投标人名称）        参加报价，并提交报价文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1．所附“报价一览表”规定的应提供的服务价格为：

小写：                        ，大写：人民币                         。（若大写与小写不一致时，以大写为准）；开票税率           （注明普票或专票）

2．我方郑重承诺：我方对贵方提出的服务时间及付款方式无异议。

3．我方已详细审查询价文件全部内容，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．我方的报价文件自截止之日起有效期为30个工作日。

5．与本报价文件有关的一切正式往来通讯请寄：

地址及联系人：

办公电话：

移动电话：

投标人名称：（公章）

法定代表人（签字或签章）：                          联系电话：

委托人(授权代表或经办人）：                         联系电话：

年   月    日

注：如附件1法定代表人签字处为全权代表人签字，需提供法定代表人签署的授权委托书（格式见附件2）。

附件2

法定代表人授权委托书

致：（甲方名称）

法定代表人（法人姓名）授权（被授权人姓名）为全权代表法定代表人，参加贵方组织的（项目名称）项目竞争性谈判会议，全权处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人授权委托书有效期  年  月  日至  年  月  日

竞谈方单位全称（公章）：

法定代表人签字或签章（日期）：

授权委托人姓名：

身份证号码：

职务：

## 附：法人（左）及授权委托人身份证照片（右）

## 附件3 2021年以来完成同类型项目一览表（格式自拟）

## 附件4 服务方案（格式自拟）

## 附件5 其他商务文件

## 提示：报价文件中需要响应是否满足服务周期，付款条件等。如：我司对贵司提出的服务周期及付款条件无异议。