宜城猛狮清洁能源科技有限公司

涉网安全管理及调试服务

询价文件

宜城猛狮清洁能源科技有限公司

# 二○二五年八月十四日

# 询价公告

根据宜城猛狮清洁能源科技有限公司（以下简称“宜城猛狮”）及重庆千信新能源有限公司（以下简称“千信新能源”）《采购管理办法》，拟对宜城猛狮电站涉网安全管理及调试服务进行询价采购，择优选定供应商，望具备条件的积极参与。

- 项目名称：宜城猛狮电站涉网安全管理及调试服务

- 询价内容：

- 为满足能源局对新能源场站后台设备应接尽接工作相关要求，本次宜城猛狮站内所有设备均需接入网络安全系统中，并配合地调对接入系统设备完成相应调试、检测工作。

- 本次工作必须匹配现有场站设备，经检测并经场站确认无法匹配确需更换的，需满足附件6《厂站监测软件检测合格产品清单表》要求。下表所示电站资产所属厂家需供应商自行联系场站现场联系人（李弟龙/15123549025）沟通了解。

- 具体工作项见下表：

| 序号 | 工作项 | 资产名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远动探针 | 远动主备*2 | 个 | 2 |
| 2 | 故障录播探针 | 故障录播*1 | 个 | 1 |
| 3 | PMU探针 | PMU*1 | 个 | 1 |
| 4 | AGC/AVC探针 | AGC/AVC上位机主*1、 AGC/AVC上位机备*1、 下位机1*1 | 个 | 3 |
| 5 | 电能量采集探针 | 电能量采集*1 | 个 | 1 |
| 6 | 网安监测装置专用防火墙 (现场只有一台网监装置时需要部署该设备) | *产品具备电科院检测证书 *产品制造商具备中国信息安全测评中心颁发的安全开发资质认证(至少二级，提供具备原厂商公章的说明) *产品具备国家信息安全产品中心颁发的信息安全产品自主原创证明(提供具备原厂商公章的说明) *中国网络安全审查技术与认证中心颁发的软件安全开发服务资质认证(至少二级，提供具备原厂商公章的说明) *需提供具备原厂商公章的售后服务承诺函，并至少提供一年维保 | 台 | 1 |
| 7 | 其它非嵌入式探针 | 后台*1、五防*1、功率预测服务器*1、功率预测工作站*1 | 个 | 4 |
| 8 | 网络安全监测装置升级 | 对网监进行升级匹配调度主站的MD5值验证 | 项 | 1 |
| 9 | 资产接入 | 将以上设备全部接入网安监测装置并做好适配 | 项 | 1 |
| 10 | 告警测试 | 以上所有接入设备与主站进行告警测试，主站测试完告警工作完成 | 项 | 1 |
| 11 | 告警消缺 | 工作结束后需要对告警进行消缺 | 项 | 1 |

- 服务周期及服务要求：合同签订后，按宜城猛狮要求时间完成所有服务；所有服务完成后，需通过场站验收，同时满足地调调试、检测相关要求。

- 4. 报价：按工作项分项报价，总价包干。费用需包含履行本次服务所需的各项费用（包括但不限于设备材料采购费、安全调试费、人工服务费、设备使用费等），并明确开票税率。

- 5. 付款方式：合同签订后开始服务。乙方在完成所有服务、满足地调要求并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付服务价格的100%；先开票后付款。

- 注：报价文件中需要文字响应是否同意或满足服务时间、付款方式等。如：我司对贵司提出的服务时间及付款方式无异议。

- 最高限价：本次询价的最高限价为65000元。超过最高限价的响应文件我司将作废处理。

- 递交响应文件时间：2025年8月22日10时（北京时间）前将响应文件发送至指定邮箱，视为投递成功；同时纸质文件需在2025年8月22日10时前寄出。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求的响应文件，询价人将作废标处理。

- 递交响应文件地点：重庆市渝北区星光大道98号土星商务中心B3栋7楼。

- 本次询价联系事项：

- 采购人：宜城猛狮清洁能源科技有限公司

- 采购联系人：陈星妤 / 联系电话：19112035953

- 电子邮件：cqqxxny@163.com

# 供应商须知

- 关于供应商：

- 对供应商的商务要求：（供应商必须达到以下全部商务要求）

- 1.1供应商均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执    照，按国家法律经营。

- 报价文件应包括如下内容：

目录；

- 报价函；（格式见附件1）；

- 相关业绩；（格式自拟）

- 供应商2022年以来相关、类似本次拟开展服务业绩2个或以上；报价时需提供成功案例的合同扫描件/复印件。

- 服务方案；（格式自拟）

- 商务文件（提供复印件，并加盖公章）：

- 企业营业执照副本；

- 供应商相关资质证书；

- 供应商应将报价文件按以上所列顺序装订成册并密封包装，于截止时间之前递交正本一份和副本一份，电子版一份，在每一份报价文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

- 响应文件的有效期：响应文件从递交截止之日起，有效期为30个工作日。

- 评比办法

以综合评估法评分最高者为本次服务合格供应商，若出现同一分数，则通过对比价格、业绩及服务质量等综合确定供应商。

| 序号 | 评分内容 | 分值分配 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务部分 | 10 |  |
| 1 | 资质情况 | 4 | 满足资质要求得4分，不满足要求按作废处理 |
| 2 | 业绩情况 | 6 | 业绩满足有1个类似业绩要求的得3分，在此基础上每增加一个加3分，最多得6分。无业绩此项为0分。 |
| 二 | 技术部分 | 50 |  |
| 1 | 技术要求 | 30 | 按相应服务内容编制服务方案。无服务方案此项为0分。 |
| 2 | 服务周期 | 10 | 满足服务周期要求。无文字响应此项为0分。 |
| 3 | 付款条件 | 10 | 满足付款条件要求。无文字响应此项为0分。 |
| 三 | 价格部分 | 40 |  |
| 1 | 收费金额 | 40 | 以最低报价为满分，比最低价每高1%减1分，最低扣至0分，不足1%保留至小数点后两位。 |
| 合计 |  | 100 |  |

### 7.关于报价无效

有下列情况之一出现的响应文件，将视为报价无效：

7.1报价文件未密封。

7.2报价函无单位盖章和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴。

7.3报价文件不完整、不真实或未对谈判文件做出实质的响应导致报价无效。

7.4报价文件附有招标采购单位不能接受的条件。

7.5报价文件逾期送达。

第三部分 附件

附件1  报价函

致：宜城猛狮清洁能源科技有限公司

根据贵方发布的宜城猛狮电站涉网安全管理及调试服务采购询价文件，本人代表响应人                      （供应商名称）参加报价，并提交报价文件。

据此函，本人宣布同意如下：

- 本次应提供服务总价为：小写：           ，大写：人民币                         。 （若大写与小写不一致时，以大写为准）；开票税率           （注明普票或专票）分项报价见下表：

| 序号 | 工作项 | 资产名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 单项小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远动探针 | 远动主备*2 | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 故障录播探针 | 故障录播*1 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | PMU探针 | PMU*1 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | AGC/AVC探针 | AGC/AVC上位机主*1、AGC/AVC上位机备*1、下位机1*1 | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 电能量采集探针 | 电能量采集*1 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 网安监测装置专用防火墙 (现场只有一台网监装置时需要部署该设备) | *产品具备电科院检测证书 *产品制造商具备中国信息安全测评中心颁发的安全开发资质认证(至少二级，提供具备原厂商公章的说明) *产品具备国家信息安全产品中心颁发的信息安全产品自主原创证明(提供具备原厂商公章的说明) *中国网络安全审查技术与认证中心颁发的软件安全开发服务资质认证(至少二级，提供具备原厂商公章的说明) *需提供具备原厂商公章的售后服务承诺函，并至少提供一年维保 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 其它非嵌入式探针 | 后台*1、五防*1、功率预测服务器*1、功率预测工作站*1 | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 网络安全监测装置升级 | 对网监进行升级匹配调度主站的MD5值验证 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 资产接入 | 将以上设备全部接入网安监测装置并做好适配 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 告警测试 | 以上所有接入设备与主站进行告警测试，主站测试完告警工作完成 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 告警消缺 | 工作结束后需要对告警进行消缺 | 项 | 1 |  |  |

2．我方郑重承诺：我方同意贵方有权要求我方按照询价文件的要求提供服务。

3．我方已详细审查询价文件全部内容，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．我方的报价文件自截止之日起有效期为30个工作日。

5．与本报价文件有关的一切正式往来通讯请寄：

地址及联系人：

办公电话：

移动电话：

响应人名称：（公章）

法定代表人签字（或其委托的全权代表人）：

年   月    日

注：如附件1法定代表人签字处为全权代表人签字，需提供法定代表人签署的授权委托书（格式见附件2）。

## 附件2 法定代表人授权委托书

致：（甲方名称）

法定代表人（法人姓名）授权（被授权人姓名）为全权代表法定代表人，参加贵方组织的（项目名称）项目报价及合同签订工作，全权处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人授权委托书有效期  年  月  日至  年  月  日

供应商全称（公章）：

法定代表人签字（日期）：

授权委托人姓名：

身份证号码：

职务：

## 附：法人（左）及授权委托人身份证照片（右）

## 附件3 2022年以来完成项目一览表（必须提供，格式自拟，需附合同扫描件）

## 附件4 服务方案（格式自拟）

## 附件5 商务文件（营业执照等相关）

附件6