赤峰金色能源有限公司

2026年度防雷检测服务

询比采购文件

赤峰金色能源有限公司
二○二六年七月十五日

目录

询价公告

供应商须知

报价文件编制

合同主要条款

询价公告

根据赤峰金色能源有限公司（以下简称“赤峰金色”）及重庆千信新能源有限公司（以下简称“千信新能源”）《采购管理办法》，拟对赤峰金色电站2026年度防雷接地检测服务进行询价采购，择优选定供应商，望具备条件的供应商积极参与。

项目名称：赤峰金色能源有限公司电站防雷接地检测服务
项目地点：内蒙古省赤峰市翁牛特旗乌丹镇
询价内容：
内容：对电站建（构）筑物及光伏区（40MWp）进行防雷接地检测，本次检测范围具体包括：电站场区所有避雷接闪装置、电气设备防雷接地系统、工作接地、保护接地、防静电接地、逆变器、接地干线及分支线路、光伏阵列支架接地系统等全部防雷配套设施。具体检测点位见下表所示。
检测完成后需出具《建（构）筑物防雷装置质量检测报告书》，并取得属地职能管理部门出具的《内蒙古自治区防雷装置合格证》。

	赤峰金色能源防雷接地检测点数量明细

	序号
	区域
	检测点名称
	数量
	规范要求

	1
	综合办公楼
	接闪器
	1
	≦4Ω

	2
	
	引下线
	4
	≦4Ω

	3
	
	二次设备间接地点
	1
	≦4Ω

	4
	
	设备柜1
	1
	≦4Ω

	5
	
	设备柜2
	1
	≦4Ω

	6
	
	设备柜3
	1
	≦4Ω

	7
	
	站用变压器
	1
	≦4Ω

	8
	库房
	接闪器
	1
	≦4Ω

	9
	
	引下线
	2
	≦4Ω

	10
	光伏区
	一期一区
	118
	≦4Ω

	11
	
	一期二区
	115
	≦4Ω

	12
	
	一期三区
	121
	≦4Ω

	13
	
	一期四区
	116
	≦4Ω

	14
	
	一期五区
	115
	≦4Ω

	15
	
	一期六区
	114
	≦4Ω

	16
	
	一期七区
	117
	≦4Ω

	17
	
	一期八区
	122
	≦4Ω

	18
	
	一期九区
	123
	≦4Ω

	19
	
	一期十区
	124
	≦4Ω

	20
	
	一期十一区
	123
	≦4Ω

	21
	
	一期十二区
	122
	≦4Ω

	22
	
	一期十三区
	114
	≦4Ω

	23
	
	一期十四区
	122
	≦4Ω

	24
	
	一期十五区
	122
	≦4Ω

	25
	
	一期十六区
	121
	≦4Ω

	26
	
	一期十七区
	123
	≦4Ω

	27
	
	一期十八区
	121
	≦4Ω

	28
	
	一期十九区
	124
	≦4Ω

	29
	
	一期二十区
	123
	≦4Ω

	30
	
	二期一区
	198
	≦4Ω

	31
	
	二期二区
	198
	≦4Ω

	32
	
	二期三区
	338
	≦4Ω

	33
	
	二期四区
	326
	≦4Ω

	34
	
	二期五区
	198
	≦4Ω

	35
	
	二期六区
	198
	≦4Ω

	36
	
	二期七区
	198
	≦4Ω

	37
	
	二期八区
	198
	≦4Ω

	38
	
	二期九区
	329
	≦4Ω

	39
	
	二期十区
	198
	≦4Ω

	40
	
	二期十一区
	198
	≦4Ω

	41
	
	二期十二区
	166
	≦4Ω

	合计：
	5156


3）报价：按总价包干XX元进行报价，明确开票税率。费用需包含履行本次服务所需的各项费用（包括但不限于人工费、检测服务费、安全保障费用、意外事故费用等）。

4）服务时间：进场时间以甲方通知为准。进场后45天内完成检测服务并出具相应报告。

5）付款方式：完成所有服务、出具《建（构）筑物防雷装置质量检测报告书》并取得属地职能管理部门出具的《内蒙古自治区防雷装置合格证》后支付100%全款；先开票后付款。
最高限价：全费用总价最高限价人民币¥118000元（大写：人民币壹拾壹万捌仟元整），超过最高限价的响应文件我司将作废处理。
发布方式：拟通过公司官网发布。
递交响应文件时间：2026年7月17日12时（北京时间）前将响应文件发送至指定邮箱，视为投递成功；同时纸质文件需在2026年7月17日12时前寄出。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求的响应文件，询价人将作废处理。
递交响应文件地点：重庆市渝北区星光大道98号土星商务中心B3栋7楼。
本次询价联系事项：
采购人：赤峰金色能源有限公司
采购文件提交联系人：阎怡心，联系电话：023-63417547
项目现场联系人：魏宇航，联系电话：13948693322
电子邮件：cqqxxny@163.com
供应商须知

关于供应商：

对供应商的商务要求：（供应商必须达到以下全部商务要求）
1.1供应商均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执    照，按国家法律经营；
1.2具备雷电检测乙级或以上资质，同时需提供检测人员资质证书（雷电防护装置检测能力评价证书、低压电工证等）；以上证件均处于有效期内；

1.3本次询价实行资格后审。
报价文件格式：（模板详见第三部分内容）
目录；
报价函；

特别声明和承诺；

法定代表人授权委托书；

商务文件：

企业营业执照副本；
供应商相关资质证书；

相关业绩；

供应商2023年以来相关、类似本次拟开展服务业绩2个或以上；报价时需提供成功案例的合同扫描件/复印件。

服务方案；

其他供应商认为可提供的资料。

供应商应将响应文件装订成册并密封包装，于截止时间之前递交正本一份和副本一份，电子版一份，在每一份响应文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样，正本要求逐页加盖公章。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。
报价文件的有效期：报价文件从递交截止之日起，有效期为30个工作日。
5.评比办法

以综合评估法评分最高者为本次服务合格供应商，若出现同一分数，则通过对比价格、业绩及服务质量等综合确定供应商。
	序号
	评分内容
	分值分配
	评分标准

	一
	商务部分
	10
	　

	1
	业绩情况
	10
	业绩满足有1个类似业绩要求（光伏电站防雷检测）的得5分，在此基础上每增加一个加5分，最多得10分。

	二
	技术部分
	50
	

	1
	技术要求
	30
	按相应服务内容编制服务方案。无服务方案此项为0分。

	2
	服务周期
	10
	满足服务周期要求。无文字响应此项为0分。

	3
	付款条件
	10
	满足付款条件要求。无文字响应此项为0分。

	三
	价格部分
	40
	　

	1
	收费金额
	40
	以最低报价为满分，比最低价每高1%减1分，最低扣至0分，不足1%保留至小数点后两位。

	合计
	100
	


6.关于报价无效

有下列情况之一出现的响应文件，将视为报价无效：

6.1报价文件未密封。

6.2报价函无单位盖章和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴。

6.3报价文件不完整、不真实或未对谈判文件做出实质的响应导致报价无效。

6.4报价文件附有招标采购单位不能接受的条件。

6.5报价文件逾期送达。
第三部分 报价文件编制
附件1  报价函

致：赤峰金色能源有限公司
根据贵方发布的赤峰金色电站防雷接地检测服务采购询价文件，本人代表响应人            （响应人名称）           参加报价，并提交报价文件。
据此函，本人宣布同意如下：
1．本次应提供服务总价为：小写：           ，大写：人民币                         。（若大写与小写不一致时，以大写为准）；开票税率           （注明普票或专票）
2．我方郑重承诺：我方同意贵方有权要求我方按照询价文件的要求提供服务。 

3．我方已详细审查询价文件全部内容，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4．我方的报价文件自截止之日起有效期为30个工作日。
5．与本报价文件有关的一切正式往来通讯请寄：

地址及联系人：
           

             
办公电话：







                      
移动电话：
投标人名称：（公章）






法定代表人签字（或其委托的全权代表人）：                        
年   月    日
二、特别声明和承诺
致：赤峰金色能源有限公司
经本单位认真核查，本单位近3年未受到相关行政部门处罚，如不实，构成虚假，自愿承担由此引起的法律责任。

本单位递交响应文件在整个比选过程中均保持有效性。若本单位在本次比选的全过程中提供了不真实的资料或信息，则贵公司有充分理由和权利拒绝直至取消本单位的比选或中选资格，且本单位将无条件承担由此给本次比选带来的一切后果（包括经济损失）。

特此声明。

             响应人名称：      （公章）

                       日期：
三、法定代表人授权委托书

致：（甲方名称）    

法定代表人（法人姓名）授权（被授权人姓名）为全权代表法定代表人，参加贵方组织的（项目名称）项目报价及合同签订工作，全权处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人授权委托书有效期  年  月  日至  年  月  日

响应人全称（公章）：

法定代表人签字（日期）：

授权委托人姓名：

身份证号码：
职务：
附：法人（左）及授权委托人身份证照片（右）
	
	

	
	


四、商务文件（营业执照、资质证书等）

五、2023年以来完成项目一览表（格式自拟，需附合同扫描件）

六、服务方案（格式自拟，应当写明服务方式、服务内容、对服务周期及付款方式的响应等）

七、其他资料
第四部分 合同主要条款

（具体合同条款及约定内容以采购人与中选的供应商签订的服务合同为准）

一、服务内容

1.对电站建（构）筑物及光伏区（40MWp）进行防雷接地检测，本次检测范围具体包括：电站场区所有避雷接闪装置、电气设备防雷接地系统、工作接地、保护接地、防静电接地、逆变器、接地干线及分支线路、光伏阵列支架接地系统等全部防雷配套设施。具体检测点详见第一部分询价公告。

2.检测完成后需出具《建（构）筑物防雷装置质量检测报告书》，并取得属地职能管理部门出具的《内蒙古自治区防雷装置合格证》。

3.服务周期：进场时间以甲方通知为准。进场后45天内完成检测服务并出具相应报告。

二、价格及付款方式

1.合同总金额（含税）为：￥XX元（大写：XX元整）。

2.完成所有服务、出具《建（构）筑物防雷装置质量检测报告书》并取得属地职能管理部门出具的《内蒙古自治区防雷装置合格证》后支付100%全款，先开票后付款。

三、验收标准

1.由乙方完成服务、出具《建（构）筑物防雷装置质量检测报告书》并取得属地职能管理部门出具的《内蒙古自治区防雷装置合格证》，经甲方验收合格且满足电站正常使用需求。
2.如乙方完成的服务工作与提供的试验报告未达到上述验收标准，则甲方有权要求乙方整改，乙方必须在收到甲方书面异议后【】日内无条件无偿进行整改，直至通过甲方验收为止。乙方整改期间，视为乙方未在约定期限内完成服务，甲方保留追究乙方逾期完成服务的违约责任的权利。

四、双方义务

1.乙方承诺在本合同履行期间持有有效的企业资质文件及承接本合同约定项目所应具备的相应资质和人员，否则，甲方有权解除合同，且乙方需要赔偿因此给甲方造成的一切损失。同时，为保证工作质量，对工作不负责或不合格的乙方人员，甲方有权提出更换，乙方应当在收到甲方更换请求后【】日内更换至少具有同等工作能力和资质的人员，因此造成的包括但不限于工期延误的违约责任和因此给甲方造成的损失，均由乙方承担。

2.乙方应当遵守有关安全法律法规的要求，严格按安全标准组织提供服务并根据甲方要求签订安全相关协议，做好各项安全防护措施，消除事故隐患。若因乙方或乙方人员的过错或过失导致在提供服务过程中发生安全事故，致使人员伤亡或者财产损失的，由乙方承担全部责任。若甲方因此遭受损失的，甲方有权向乙方追偿。

3.双方确认，乙方工作人员与甲方之间不构成任何雇佣、聘用等劳动合同关系或劳务关系。乙方必须与相应的工作人员签订劳动合同，为工作人员购买社会保险和所需劳保用品（包括但不限于手套、口罩、工作服、安全帽等），并按时向其支付工资、社保和福利待遇。甲方不承担上述任何费用。乙方未按照上述约定与工作人员签订劳动合同、支付工资、社保和福利待遇或支付合同费用的，由乙方自行承担相应的法律后果，因乙方原因给甲方造成损失的，乙方还应赔偿给甲方造成的损失。
五、违约责任

1.乙方保证在接到甲方进场通知后XX日内完成本合同项下应由乙方提供的全部服务（含出具报告等）并经甲方验收合格，但若乙方未按合同约定的时间和要求完成全部服务内容并经甲方验收合格的，从乙方逾期之日起，每逾期一日，乙方应按合同含税总金额的千分之三向甲方支付逾期违约金，违约金累计计算；乙方逾期30天仍未按约定提供所有服务并经甲方验收合格的，乙方须另外向甲方支付合同含税总金额的10%作为违约金，同时，甲方有权解除本合同。

2.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的全部或者部分权利义务、工作转让第三人，否则甲方有权解除本合同，并有权要求乙方按照合同含税总金额的10%向甲方支付违约金。

3.由于乙方原因导致本合同解除、提前终止或者无法继续履行的，甲方有权不予支付乙方任何服务费用，同时甲方有权要求乙方按照合同约定的含税总价的10％向甲方支付违约金。

4.乙方违反本合同约定，导致上述违约金不足以弥补给甲方造成的损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失，损失包括但不限于甲方的直接损失、可得利益的损失、对外承担的赔偿责任金额以及甲方为维权而支付的诉讼（仲裁）费、律师费、调查费、鉴定费、保全费、保全担保费、差旅费等全部费用。甲方可在应支付乙方款项当中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金等，若甲方扣除金额超过最终司法机关裁判的金额的，超过部分，不构成甲方逾期付款，乙方不得因此要求甲方支付逾期付款的违约金。

六、合同生效及其他
1.合同签订地：重庆市两江新区。

2.本合同履行地：赤峰金色能源有限公司现场。
3.合同纠纷解决方式：先由双方友好协商解决，协商不成的，任意一方有权向合同签订地具有管辖权的人民法院提起诉讼。
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