冠县凯尔盛新能源有限公司

采购汇流箱保险底座套装简易询比采购文件
根据冠县凯尔盛新能源有限公司（以下简称“冠县公司”）及重庆千信新能源有限公司（以下简称“千信新能源”）《采购管理办法》，拟对冠县公司采购汇流箱保险底座套装进行询价采购，择优选定供应商，望具备条件的供应商积极参与。

采购内容
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	汇流箱负极保险底座套装
	1000VDC/熔断器熔断电流不低于15A
	套
	3920
	包含运输


二、供货要求
供货时间以实际合同约定为准，需将货品送达我司指定地点（山东省聊城市冠县范寨乡冠县凯尔盛新能源有限公司）。

三、供应商要求

1.供应商均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照处于有效期内，按国家法律经营；
四、最高限价及报价要求
1.本次询价最高限价单价（含税）为10元/套（大写：壹拾元整/每套）；最高限价总价（含税）为39200元（大写：叁万玖仟贰佰元整）。超过最高限价的响应文件我司将作废处理。
2.总价包干。费用需包含履行本次服务所需的各项费用（包括但不限于人工费、机械费、材料费、运费以及国家规定的应交税款等），并明确开票税率。
五、付款方式
合同签订后，根据甲方通知进行发货，每次发货后5个工作日内，乙方先开具对应进行的增值税发票，甲方在收到乙方增值税发票后10个工作日内向乙方支付单批次货款的对应金额。

六、验收标准要求
熔断器底座要求具备熔断指示功能，满足DC1000V电压要求，熔断器与保险底座贴合紧实，散热良好，无发热情况；熔断器熔断电流不低于15A，满足DC1000V电压要求。
七、需提供的材料
1.报价函（模板详见附件1）、营业执照。
2.以上资料需提供纸质版与电子版各一份，所有提供的资料均需加盖公章。
八、报价文件的投递

1.报价资料需在2026年7月29日10时（北京时间）前发送至指定邮箱（cqqxxny@163.com），视为投递成功；同时纸质资料需在2026年7月29日10时前寄出。

2.逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求的报价资料，采购人将作废处理。

九、联系方式

1.采购人：冠县凯尔盛新能源有限公司
2.报价文件送达地址：重庆市两江新区星光大道98号土星商务中心B3栋7楼。

3.报价资料提交联系人：阎怡心，联系电话：023-63417547
4.项目现场联系人：王旭，联系电话：18663012271
     附件：1.报价函模板

           2.法定代表人授权委托书               

冠县凯尔盛新能源有限公司                 

2026年7月23日
附件1
 报价函

致：冠县凯尔盛新能源有限公司
根据贵方发布的冠县凯尔盛新能源有限公司采购汇流箱保险底座套装简易询比采购文件，本人代表响应人            （响应人名称）           参加报价，并提交报价文件。
据此函，本人宣布同意如下：
本次应提供货物总价为：

小写：           ，大写：人民币                         。（若大写与小写不一致时，以大写为准）；开票税率           （注明普票或专票）
分项报价见下表：

	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单位
	价格（元）

	1
	（供应商自行列举、增减此表格）
	
	
	
	


2．我方郑重承诺：我方同意贵方有权要求我方按照询价文件的要求提供服务。 

3．我方已详细审查询价文件全部内容，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4．我方的报价文件自截止之日起有效期为30个工作日。
5．与本报价文件有关的一切正式往来通讯请寄：

地址及联系人：
           

             
办公电话：







                      
移动电话：
投标人名称：（公章）






法定代表人签字（或其委托的全权代表人）：                                            

                   年   月    日
附件2

注：如附件1法定代表人签字处为全权代表人签字，需提供法定代表人签署的授权委托书（格式见附件2）。
 法定代表人授权委托书

致：（甲方名称）    

法定代表人（法人姓名）授权（被授权人姓名）为全权代表法定代表人，参加贵方组织的（项目名称）项目报价及合同签订工作，全权处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人授权委托书有效期  年  月  日至  年  月  日

响应人名称（公章）：

法定代表人签字或签章（日期）：

授权委托人姓名：
身份证号码：
职务：
附：法人（左）及授权委托人身份证照片（右）
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